## Sheet1
明火（电气焊割）施工作业审批表
年 月 日
施工单位 |  | 施工单位 安全负责人签字
作业地点 |  | 作业时间
安全防火注意事项：
1、电气焊操作人员持证上岗，严禁非电气焊工操作。
2、电气焊割作业前，必须仔细检查作业地点的安全状况，必须清除周围一切可燃物，配备必要的灭火器材或灭火用水，并设专人现场监护。点火前要检查焊割器具软管、接口螺丝是否处于正常状态。
3焊、割存放过化学危险物品的容器或设备，在处于危险状态时，不得进行焊割作业。必须采取安全清洗措施后，方准进行焊割作业。
4焊割作业不准与防水施工、油漆、喷漆、木工、聚苯保温材料、塑料模板等易燃易爆物品的操作同部位、同时间上下交叉作业。冷却塔、贵重设备安装（如冷水机组）和安装后也应避免同部位、同时间上下交叉作业，特殊情况需对该设备上下周围进行电气焊操作，应有专项措施方案，确保安全后方准许操作。
5、高层、外檐及孔洞周围作业必须有接挡、封堵措施。严禁在有火灾爆炸危险场所进行焊割作业。
6、电焊机必须设立专用地线，不准将地线搭接在建筑物、机器设备上。
7、氧气瓶导管、软管、瓶阀等不得与油脂、沾油物品接触。氧气瓶和乙炔瓶应分开放置，两瓶之间工作间距不小于5米，两瓶与明火作业距离不小于10米，并不得倾倒和受热。
8、在遇有五级以上大风等恶劣气候时，应停止高空、露天焊割作业。
9、作业完毕或焊工离开现场时，必须切断气源、电源，检查现场，确无火险，方可离去。
保证书：保证按照安全防火注意事项操作，服从管理接受检查，出现安全事故承担全部法律责任。 保证人：
组织施工单位 现场安全负责人签字 | 单位： | 组织施工单位（院、处）负责人意见 | 签字或盖章：
签字或盖章：
保卫处防火科意见 | 签字或盖章： | 保卫处负责人意见 | 签字或盖章：
附：电焊工身份证和电焊证复印件，施工单位安全负责人身份证复印件.